## кап.ремонт
УТВЕРЖДЕНО
Решение Могилевского районного
исполнительного комитета
21.01.2025 № 3-20
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Могилевского района на 2026-2030 гг.
№ п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Год последнго капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Парковой в аг. Дашковка Могилевского района | 1974 | 2 | к/панель | 438 | - | 2026 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Школьной в аг. Вейно Могилевского района | 1984 | 3 | к/панель | 940 | - | 2026 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 25 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1994 | 5 | к/панель | 1729 | - | 2026 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
4 | Капитальныи ремонт жилого дома № 8 по ул. Парковой в аг. Дашковка Могилевского района | 1965 | 2 | кирпич | 359 | - | 2026 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Легендарной в аг. Буйничи Могилевского района | 1983 | 9 | к/панель | 4292 | - | 2026 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Легендарной в аг. Буйничи Могилевского района | 1980 | 5 | к/панель | 4130 | - | 2026 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
ИТОГО: |  |  |  |  | 11888
1 | Капитальный ремонт дома № 11 по ул. Легенданой в аг. Буйничи Могилевского района | 1985 | 5 | к/панель | 4119 | - | 2027 | ремонт стыков, ремонт цоколя, отмостки, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
2 | Капитальный ремонт дома № 14 по ул. Легенданой в аг. Буйничи Могилевского района | 1995 | 5 | к/панель | 4244 | - | 2027 | ремонт стыков, ремонт цоколя, отмостки, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
3 | Капитальный ремон жилого дома № 67 ул. Советской в д. Лыково Могилевского района | 1988 | 2 | к/панель | 614 | - | 2027 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Орловского в аг. Буйничи Могилевского района | 1977 | 5 | к/панель | 2141 |  | 2027 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Лесной в аг. Вендорож Могилевского района | 1987 | 2 | кирпич | 418 | - | 2027 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1988 | 2 | кирпич | 346 | - | 2027 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
ИТОГО: |  |  |  |  | 11882
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Шоссейной в д. Зимница Могилевского района | 1970 | 2 | кирпич | 343 | - | 2028 | замена покрытия кровли из асбестоцементных листов, замена люка выхода на кровлю, замена деревянных оконных блоков , ремонт отмостки, ремонт фасада, замена светильников в местах общего пользования
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Советской в аг. Кадино Могилевского района | 1965 | 2 | кирпич | 643 | - | 2028 | утепление фасада, ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Лесной в аг. Восход Могилевского района | 1989 | 5 | к/панель | 2365 | - | 2028 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Школьной в аг. Межисетки Могилевского района | 1980 | 4 | кирпич, к/панель | 1701 | - | 2028 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Школьной в аг. Межисетки Могилевского района | 1979 | 4 | кирпич, к/панель | 1756 | - | 2028 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1976 | 5 | кирпич. | 1116 | - | 2028 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1974 | 3 | кирпич. | 1379 | - | 2028 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1987 | 2 | к/панель | 566 | - | 2028 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Полевой в д. Новое Пашково Могилевского района | 1989 | 2 | кирпич. | 538 | - | 2028 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
10 | Капитальный ремонт жилого дома№ 5 по ул. Центральной в аг. Заводская Слобода Могилевского района | 1983 | 2 | к/панель | 639 | - | 2028 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
ИТОГО: |  |  |  |  | 11046
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Фабричной в аг. Романовичи Могилевского района | 1978 | 5 | кирпич. | 2323 | - | 2029 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по пер. Юбилейный в аг. Дашковка Могилевского района | 1974 | 3 | к/панель | 1056 | - | 2029 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Фабричной в аг. Межисетки Могилевского района | 1981 | 4 | к/панель, кирпич | 1700 | - | 2029 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт инженерных сетей
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Пионерской в аг. Вейно Могилевского района | 1965 | 2 | кирпич. | 641 | - | 2029 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 1А по ул. Вейнянской в аг. Вейно Могилевского района | 1993 | 2 | к/панель | 624 | - | 2029 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 1Б по ул. Вейнянской в аг. Вейно Могилевского района | 2006 | 2 | к/панель | 611 | - | 2029 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Школьной в аг. Вейно Могилевского района | 1981 | 3 | к/блоки | 958 | - | 2029 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Юбилейной в д. Брыли Могилевского района | 1972 | 2 | блочный, кирпич | 352 | - | 2029 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Лесной в аг. Восход Могилевского района | 1990 | 5 | к/панель | 2048 | - | 2029 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Лесной в аг. Восход Могилевского района | 1976 | 2 | к/панель | 442 | - | 2029 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
ИТОГО: |  |  |  |  | 10755
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 4а по ул. Центральной в д. Подгорье Могилевского района | 1984 | 2 | к/панель | 454 | - | 2030 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 6а по ул. Центральной в д. Подгорье Могилевского района | 1984 | 2 | к/панель | 465 | - | 2030 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Молодежной в д. Амховая 1 Могилевского района | 1965 | 2 | киприч | 347 | - | 2030 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Молодежной в д. Амховая 1 Могилевского района | 1965 | 2 | киприч | 353 | - | 2030 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Легендарной в аг. Буйничи Могилевского района | 1992 | 5 | к/панель | 2558 | - | 2030 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 32а по ул. Орловского в аг. Буйничи Могилевского района | 1998 | 5 | к/панель | 3580 | - | 2030 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Лесной в аг. Восход Могилевского района | 1989 | 5 | к/панель | 2033 | - | 2030 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Центральной в аг. Восход Могилевского района | 1976 | 2 | к/панель | 861 | - | 2030 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
9 | Капитальный ремон жилого дома № 65 ул. Советской в д. Лыково Могилевского района | 1965 | 2 | киприч | 299 | - | 2030 | ремонт кровли, цоколя, отмостки, замена инженерных сетей, ремонт фасада, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт входной группы
ИТОГО: |  |  |  |  | 10950

## кровли
| рем кровли | рем стыков, фасад | рем отмостки | уст садов | уст теплообм | уст вод.струб | уст. колпаков
1 | 9386.87 | 10834.44 |  | 896.84
2
3 | 13387.45 | 18728.66 |  | 1091.92 | 4775.98
4 | 6413.61 | 462.51 | 6689.81 |  | 4641.79
5 | 4138.65 | 13107.5 | 2497.96
6 | 2758.58
7 | 1716.15 | 897.7 | 8864.61
8 | 755.52 | 15452.97 |  |  | 2596.24
9 |  |  | 7234.71
10 | 11213.89 | 7879.01 | 1587.61 |  |  | 701.38 | 3468.91
11 | 7340.19 | 1130.71 | 7045.16
12 | 615.76 | 933.1 | 8039.54
| 57726.67 | 69426.6 | 41959.4 | 1988.76 | 12014.01 | 701.38 | 3468.91 | 187285.73

## Лист3
№ п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, м2
2026 г.
1 | д.Лыково, ул.Советская, д.67 | 1988 | 2 | к/панель | 614.1 | обращения граждан кв.№.7 согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей.Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
2 | аг.Восход, ул.Центральная, д.10 | 1976 | 2 | к/панель | 437 | обращения граждан кв.№ 1,3,5 согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
3 | аг.Романовичи, ул.Фабричная, д.22 | 1988 | 2 | кирпич | 346 | обращение граждан кв.№. 4 согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
4 | аг.Романовичи, ул.Фабричная, д.21 | 1996 | 2 | кирпич | 349 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: рулонная кровля имеет места вздутия, трещины, отслоения. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения имеется выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя. . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
5 | аг.Буйничи, ул.Легендарная, д.8 | 1989 | 9 | к/панель | 4292 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
6 | аг.Буйничи, ул.Легендарная, д.5 | 1980 | 5 | к/панель | 4130 | обращение граждан кв.№.7, 34согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
2027 г.
1 | аг.Буйничи, ул.Легендарная, д.16 | 2011 | 9 | к/панель | 6371.3 | обращения граждан кв.№.17,18,21,23,25,29,35,61,90,94,102,105 по вопросу разгерметизации стыков стеновых панелей, согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, выявлены значительные сколы железобетонных ступеней входных групп, дефекты стенок входных групп в виде повреждений отделочного слоя, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин.инженерные сети-изначальная тепловая изоляция (минеральная вата) на магистральном водопроводе разрушена, на отдельных участках отсутствует полностью. Наблюдаются выпадение и неравномерность укладки минеральной ваты, провисание рубероида на трубопроводах Магистральный трубопровод и стояки холодного водоснабжения значительно коррозировали. Наблюдаются протечки запорной арматуры на стояках, присутствуют следы ремонта.
2 | д.Репище, ул.Лесная, д.5 | 1970 | 2 | кирпич | 453.7 | балконы жилого дома находятся в технически неудовлетворительном состоянии, имеется разрушение бетонного слоя плит прекрытия балконов, разрушение защитного слоя железобетонных плит балконов, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин.входная группа имеет сколы, трещины, отслоение бетонного слоя.
3 | аг.Кадино, ул.Советская, д.12 | 1965 | 2 | кирпич | 643 | обращения граждан кв.№ 15 согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: шифереая кровля имееи места повреждений, сколы, трещины. вент каналы имют места разрушения кирпичной кладки. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения выветривания швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них отсутсвует.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
4 | аг.Кадино, ул.Советская, д.14 | 1965 | 2 | кирпич | 287 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: шифереая кровля имееи места повреждений, сколы, трещины. вент каналы имют места разрушения кирпичной кладки. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения выветривания швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них отсутсвует.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
5 | аг.Дашковка, ул.Парковая, д.8 | 1965 | 2 | кирпич | 359 | обращения граждан кв.№.2,5 согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: шиферная кровля выполнена из азбестоцементных листов, имеется частичное повреждение кровли, следы протечки. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Шиферная кровля имеет места . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.Требуентся устройство водосточной системы
6 | аг.Дашковка, ул.Парковая, д.18 | 1964 | 2 | кирпич | 307 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: шиферная кровля выполнена из азбестоцементных листов, имеется частичное повреждение кровли, следы протечки. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Шиферная кровля имеет места . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.Требуентся устройство водосточной системы
7 | д.Лыково, ул.Советская, д.65 | 1965 | 2 | кирпич | 299.1 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей.Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
8 | д.Салтановка, ул.Краснозвездная, д.6 | 1982 | 2 | к/панель | 171 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
9 | аг.Заводская Слобода, ул.Центральная,д.5 | 1983 | 2 | киприч | 639 | Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Имеется отслоение штукатурного слоя цоколя,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин.
10 | аг.Межисетки, ул.Фабричная, д.10 | 1981 | 4 | киприч,к/ панель | 1700 | обращения граждан кв.№ 5,31,8 согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
12 | аг.Восход, ул.Лесная, д.11 | 1990 | 5 | к/панель | 2013 | обращения граждан кв.№ 22,57,9,28 согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
13 | аг.Межисетки, ул.Школьная, д.7 | 1980 | 4 | кирпич, к/панель | 1701 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
14 | аг.Межисетки, ул.Школьная, д.8 | 1979 | 4 | кирпич, к/панель | 1756 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
2028 г.
1 | аг.Романовичи, ул.Фабричная, д.6 | 1978 | 5 | кирпич. | 2323 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: шиферная кровля выполнена из азбестоцементных листов, имеется частичное повреждение кровли, следы протечки. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения имеется выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя. . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
2 | аг.Романовичи, ул.Фабричная, д.7 | 1974 | 3 | кирпич. | 1379 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: рулонная кровля имеет места вздутия, трещины, отслоения. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения имеется выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя. . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
3 | аг.Романовичи, ул.Фабричная, д.8 | 1976 | 5 | кирпич. | 116 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: рулонная кровля имеет места вздутия, трещины, отслоения. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения имеется выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя. . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
4 | аг.Романовичи, ул.Фабричная, д.19 | 1987 | 2 | кирпич. | 566 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: рулонная кровля имеет места вздутия, трещины, отслоения. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения имеется выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя. . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
5 | аг.Романовичи, ул.Фабричная, д.25 | 1994 | 5 | к/панель | 1729 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: рулонная кровля имеет места вздутия, трещины, отслоения. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения имеется разгерметизация стыков стеновых панелейи,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя. . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
6 | аг.Вейно, ул.Пионерская, д.6 | 1972 | 2 | кирпич. | 599 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: шиферная кровля выполнена из азбестоцементных листов, имеется частичное повреждение кровли, следы протечки. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения имеется выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Шиферная кровля имеет места . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
7 | аг.Вейно, ул.Пионерская, д.8 | 1965 | 2 | кирпич. | 641 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: шиферная кровля выполнена из азбестоцементных листов, имеется частичное повреждение кровли, следы протечки. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения имеется выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Шиферная кровля имеет места . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
8 | аг.Вейно, ул.Вейнянская, д.1А | 1993 | 2 | к/панель | 264 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: рулонная кровля имееи места повреждений, вздутий и трещин. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей системы частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
10 | аг.Вейно, ул.Школьная, д.1 | 1981 | 3 | крупно/блочн. | 958 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
11 | аг.Вейно, ул.Школьная, д.3 | 1984 | 3 | к/панель | 940 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
12 | аг.Вейно, ул.Пионерская, д.3 | 1976 | 2 | к/панель | 717 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: шиферная кровля выполнена из азбестоцементных листов, имеется частичное повреждение кровли, следы протечки. при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Шиферная кровля имеет места . Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
13 | аг.Восход, ул.Лесная, д.12 | 1990 | 5 | к/панель | 2047 | обращения граждан кв.№. 11,26,28,41,55 согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
14 | аг.Восход, ул.Лесная, д.9 | 1989 | 5 | к/панель | 2033 | обращения граждан кв.№ 1,28,60,31 согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
15 | аг.Восход, ул.Лесная, д.1 | 1976 | 2 | к/панель | 442 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
2029 г.
1 | аг.Речки, ул.Новоселов, д.34 | 1987 | 2 | к/панель | 618 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
2 | аг.Речки, ул.Новоселов, д.36 | 1990 | 2 | к/панель | 620 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
3 | аг.Речки, ул.Новоселов, д.38 | 1991 | 2 | к/панель | 613 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
4 | аг.Речки, ул.Новоселов, д.43 | 1990 | 2 | к/панель | 517 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей, отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
5 | д.Амховая -1, ул.Молодежная, д.4 | 1982 | 2 | к/панель | 636.7 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.
6 | аг.Дашкова, ул.Молодежная, д.8 | 1981 | 3 | к/панель | 924 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
7 | аг.Дашковка, ул.Молодежная, д.18 | 1987 | 3 | к/панель | 1260 | обращения граждан кв.№ 7,12,13 согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
8 | аг.Дашковка, ул.Молодежная, д.10 | 1982 | 3 | к/панель | 964 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
9 | аг.Дашковка, ул.Садовая, д.4 | 1985 | 2 | к/панель | 261 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
10 | аг.Дашковка, ул.Садовая, д.6 |  | 2 | к/панель | 261 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
11 | аг.Дашковка, ул.Садовая, д.8 |  | 2 | к/панель | 261 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
12 | аг.Дашковка, ул.Садовая, д.10 |  | 2 | к/панель | 262 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: при обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения (разгерметизация) стыков стеновых панелей,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Рулонная кровля имеет места вздутия, трещины. Инженерные сети имеют места коррозии. Магистральные трубопроводы холодной и горячей воды частично в изоляции, трубопроводы значительно коррозировали, в том числе и участки подключения стояков к магистралям. Запорная арматура на них частично неисправна.Система внутренней канализации смонтирована из чугунных канализационных труб и фасонных частей. Оголовки канализационных стояков выведены за покрытие кровли. Стенки трубопроводов системы канализации засорены отложениями. Зачеканка отдельных стыков разрушена, имеются протечки, следы коррозии.
13 | д.Брыли, ул.Юбилейная, д.9 | 1972 | 2 | блочный | 351.7 | согласно акта осмотра имеются следующие дефекты: шиферная кровля выполнена из азбестоцементных листов, имеется частичное повреждение кровли, следы протечки. При обследовании наружных стен выявлены многочисленные повреждения имеется выветривание швов кирпичной кладки,отмостка по периметру здания имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде просадок, сколов и трещин. частичное отслоение штукатурного слоя цоколя.Шиферная кровля имеет места .
| Начальник ЖЭО |  |  |  |  | М.С.Галанова